Табл. %NUM_TABL_B. Коэффициенты использования изгибаемых элементов по СП.16.13330.2017

| Вид проверки | Коэффициент использования |
| --- | --- |
| 1. Прочность по нормальным напряжениям, п. 9.1.1 ф. (105) с учетом п. 8.2.3 NAnRyγcn+MycyWyn.minRyγc+MzczWzn.minRyγc≤1 или NAnRyγc±MyyIynRyγc±MzxIznRyγc≤1 | %Coeff_01 |
| 2. Прочность стенки при действии поперечной силы в пл. XZ, п. 8.2.1, ф. (42) QzSzIz⋅twRsγc≤1 | %Coeff_02 |
| 3. Прочность стенки при действии поперечной силы в пл. XY, п. 8.2.1, ф. (42) QySyIy⋅tfRsγc≤1 | %Coeff_03 |