Отчет по проверкам сварных швов соединения сварного двутавра с листом по СП.16.13330.2017

Обозначения:

V = %VDOWN Н/мм- погонная вертикальная нагрузка, приложенная к листу;

Шов односторонний (n=1), с катетом kf=%KF мм;

βf=%BETAF, βz=%BETAZ;

Rwf=%RWF МПа, Rwz=%RWZ МПа;

- Проверка по металлу шва нижней полки в соединении с листом от вертикальной нагрузки, п. 7.1.6., ф. (193).

V(nβfkfRwfγc)=%VDOWN/(%WN*%BETAF*%KF*%RWF*%GAMMA_C)=%WCHECK_01

- Проверка по металлу границы сплавления шва нижней полки в соединении листом от вертикальной нагрузки, п. 7.1.6., формулы (194).

V(nβzkfRwzγc)=%VDOWN/(%WN*%BETAZ*%KF*%RWZ*%GAMMA_C)=%WCHECK_02

- Проверка по металлу шва листа в соединении с нижним поясом от вертикальной нагрузки, п. 7.1.6., ф. (193).

V(nβfkfRwfγc)=%VDOWN/(%WN*%BETAF*%KF*%RWF*%GAMMA_C)=%WCHECK_03

- Проверка по металлу границы сплавления шва листа в соединении с нижней полкой от вертикальной нагрузки, п. 7.1.6., формулы (194).

V(nβzkfRwzγc)=%VDOWN/(%WN*%BETAZ*%KF*%RWZ*%GAMMA_C)=%WCHECK_04

- Проверка по максимальному катету шва нижнего пояса в соединении с листом, п. 4.1.7а.

kf(1.2⋅tf2)=%KF/(1.2*%T_F2)= %WCHECK_05

- Проверка по максимальному катету шва листа в соединении с нижним поясом, п. 4.1.7а.

kf(1.2⋅tp)=%KF/(1.2*%T_P)= %WCHECK_06

- Проверка по минимальному катету шва нижнего пояса в соединении с листом, п. 4.1.7а, табл. 38

kuff2kf=%KUFF2/%KF= %WCHECK_07

- Проверка по минимальному катету шва листа в соединении с нижним поясом, п. 4.1.7а, табл. 38

kufpkf=%KUFFP/%KF= %WCHECK_08