| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Пролетное строение (L=44м) производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, К=1,2 (монтаж ПС, остекление); работы, выполняемые с прекращением движения поездов в «окно» установленной продолжительности, К=2,0 (монтаж ПС над электрифицированной ж.д.) |  |  |  |
| # 3.1 | # Изготовление, доставка металлоконструкций пролетного строения (ферма), в том числе: | # т | # 73,412 |  |
|  | # - сталь марки 15ХСНД | # т | # 37,2706 |  |
|  | # - сталь марки 15ХСНД-2 | # т | # 12,2536 |  |
|  | # - сталь марки 09Г2СД | # т | # 2,8346 |  |
|  | # - сталь марки С255 | # т | # 16,9404 |  |
|  | # - сталь марки С345 | # т | # 0,5648 |  |
|  | # - сталь марки С355 | # т | # 0,4232 |  |
|  | # - сварные швы | # т | # 0,3834 |  |
|  | # - высокопрочные болты | # т | # 2,7414 |  |
| # 3.2 | # Сборка пролетного строения на стапеле | # шт | # 1 |  |
|  |  | # т | # 73,412 |  |
| # 3.3 | # Пескоструйная очистка зон фрикционных соединений | # м2 | # 80,5 |  |
| # 3.4 | # Грунтовка зон фрикционных соединений | # м2 | # 81,6 |  |
| # 3.5 | # Окраска металлических конструкций пролетного строения с пескоструйной очисткой | # м2 | # 1305,0 |  |
| # 3.6 | # Монтаж пролетного строения длиной 44м (в "окно") | # т | # 73,412 | # К=2,0 |
| # 3.11 | # Монтаж несъемной опалубки из стеклофибробетона 3,75*0,39*0,138 м | # м2 | # 144,8 | # К=1,2 |
| # 3.12 | # Устройство железобетонной плиты прохожей части из монолитного бетона В30 F1300 W8, с арматурой отд. стержней: | # м3 | # 23,2 |  |
|  | # - арматура Ø6 А240 | # т | # 0,270 |  |
|  | # - арматура Ø14 А400 | # т | # 4,255 |  |
| # 3.13 | # Устройство покрытия прохожей части толщиной 5,0мм | # м2 | # 135 |  |
| # 3.17 | # Сверление отверстий диаметром 42мм длиной 100мм | # шт | # 102 |  |
|  |  | # м | # 10,2 |  |
| # 3.18 | # Изготовление и установка перильного ограждения на пролетном строении из нержавеющей стали 08Х18Н10 | # пог.м | # 90,2 |  |
|  |  | # т | # 0,749 |  |
|  | # - сухая ремонтная смесь Consolit Bars 102 (или аналог) | # кг | # 4,5 |  |
| # 3.19 | # Окраска видимых бетонных поверхностей | # м2 | # 36,0 |  |
| # 3.21 | # Заполнение пространства между перилами и остеклением оцинкованным решетчатым настилом шириной 196мм | # м2 | # 17,7 |  |
|  |  | # т | # 0,358 |  |
|  | # - кронштейны | # кг | # 38,0 |  |
|  | # - метизы | # кг | # 6,3 |  |